| Termékismertető adatlap (EU 811/2013, 812/2013) |  |  | HU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Márkanév |  | HAJDU |
| 2 | Típusok | A | Z30ErP |
|  |  | B | Z50ErP |
|  |  | C | Z80ErP |
|  |  | D | Z120ErP |
|  |  | E | Z150ErP |
|  |  | F | Z200ErP |
|  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Típus | Vízmelegítés: Névleges terhelési profil | Vízmelegítés: Energiaosztály | Vízmelegítés: Hatásfok | Éves energiafogyasztás | Egyéb terhelési profil | Vízmelegítés: hatásfok egyéb terhelési profil esetén | Éves energiafogyasztás egyéb terhelési profil eseté | Hőfokszabályzó beállított hőmérséklete | Hangteljesítményszint, beltéri | Csak csúcsidőn kívüli időszakokban történő működés lehetősége | Smart | Tartály térfogata |
|  | - | - | ηWH | AEC | - | ηWH | AEC | - | LWA indoor | - | - | V |
|  | - | - | % | kWh | - | % | kWh | °C | dB(A) | - | - | l |
| A | S | C | 32 | 561 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 30 |
| B | M | C | 36 | 1390 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 50 |
| C | M | C | 36 | 1396 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 80 |
| D | L | C | 37 | 2720 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 120 |
| E | L | C | 37 | 2724 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 150 |
| F | L | C | 37 | 2722 | - | - | - | 65 | 15 | - | - | 200 |
| 16. |  | A szereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos óvintézkedéseket a kezelési és telepítési utasítások tartalmazzák. Olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési utasításokat. |
| 17. |  | A „smart“ érték „1“: a vízmelegítés hatásfokára és az éves energia-, illetve tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó adatok csak akkor érvényesek, ha be van kapcsolva az intelligens vezérlőrendszer. |
| 18. |  | Az integrált időjárás-kompenzációval, például bekapcsolható szoba termosztát funkcióval felszerelt egységek esetén a szezonális helyiségfűtési hatásfok tartalmaz egy VI. osztályú szabályozó technológiára vonatkozó korrekciós tényezőt. A szezonális helyiségfűtési hatásfok eltérhet, ha ezt a funkciót kikapcsolják. |
| 19. |  | A termékleírásban tartalmazott adatok a vonatkozó európai irányelvek előírásainak alkalmazásával lettek meghatározva. A termékleírástól való eltérések eltérő tesztfeltételeket eredményezhetnek. Kizárólag a jelen termékleírásban szereplő adatok tekinthetők pontosnak és érvényesnek. |